## Slide 1
Informatikai rendszerek és hálózati eszközök automatizált felügyelete
Kozák Miklós
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
miklos.kozak@kszk.bme.hu

## Slide 2: BEVEZETÉS
Monitoring rendszerek
  Miben segít egy ilyen nekünk?
Kollégiumi Számítástechnikai Kör (KSZK)
  Schönherz Zoltán Kollégium
  Kb. 20 aktív tag

## Slide 3: Korábbi megoldások
Nagios / Icinga (2009(?) - 2015)
  Monolitikus, elavult, zajos
Zabbix (2015 - 2019)
  Monolitikus, magas HW követelmények
Prometheus (2019 - 2021)
  Modern megoldás
  Egyedi, bonyolult integráció

## Slide 4: Követelmények
Metrikák és logok gyűjtése
Hatékony hosszú távú tárolás
Problémák észlelése, alerting
Meta-monitoring
Könnyű használhatóság, testre szabhatóság
Autentikáció AuthSCH-n keresztül
Vizualizáció
Biztonság

## Slide 5: Elérhető Technológiák
Alerting, monitorozás
  Prometheus
  VictoriaMetrics
Loggyűjtés
  ELK Stack (Elastic - Logstash - Kibana)
  Loki + Promtail
Vizualizáció
  Grafana

## Slide 6: RENDSZER architektúra
Kubernetes
  VictoriaMetrics
    VMAgent
    VMSingle
    VMAlert
    VMAlertmanager
  Promtail
  Loki
  Grafana

## Slide 7: RENDSZER architektúra

## Slide 8: implementáció
Hardver: HP Proliant dl360e gen8
  2x8 mag CPU, 32GB RAM
  2x120GB SSD + 2x1TB HDD
OS: Rocky Linux
  RHEL alapú
Kubernetes: k3s, helm chartok
Automation: Ansible
CI/CD: GitLab

## Slide 9: CI/CD példa

## Slide 10: Monitoring

## Slide 11: LOGGYŰJTÉS

## Slide 12: ALERTING

## Slide 13: Eredmények, értékelés
Metrikák gyűjtése: sikeres
Logok gyűjtése: félig sikeres
Hatékony hosszú távú tárolás: félig sikeres
Problémák észlelése, alerting: félig sikeres
Meta-monitoring: lehetséges
Könnyű használhatóság: (félig) sikeres
Testre szabhatóság: sikeres
Autentikáció AuthSCH-n keresztül: sikeres
Vizualizáció: sikeres
Biztonság: sikeres

## Slide 14: kérdések
Hogyan nyomhatóak el rendszeres téves riasztások?
Lát-e lehetőséget jövőbeli kritikus események előre jelzésére korábbi adatok alapján, esetleg gépi tanulás segítségével?

## Slide 15: További kérdések?